| Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  | Fizikiniai, cheminiai, biologiniai ir parazitologiniai parametrai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Smėlio parazitologinis tyrimas (1 kartą per mėnesį) | Pastabos |
| Norma |  |  |  | *** | neturi būti | neturi būti | - |
| Avilio ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Balto ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Griežtos ežeras | 17/08/2025 | <1 |  |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Samanio ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Sartų ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Vasakno ežeras | 17/08/2025 | <1 | 1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Zarasaičio ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Zaraso ežeras | 17/08/2025 | <1 | <1 |  | Nerasta | Nerasta | - |

Pastaba. *** - Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.