| Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  | Fizikiniai, cheminiai, biologiniai ir parazitologiniai parametrai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Smėlio parazitologinis tyrimas (1 kartą per mėnesį) | Pastabos |
| Norma |  |  |  | *** | neturi būti | neturi būti | - |
| Avilio ežeras | 02/09/2025 | 41 | 56 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Balto ežeras | 02/09/2025 | 19 | 46 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Griežtos ežeras | 02/09/2025 | 52 | 93 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Samanio ežeras | 02/09/2025 | 23 | 53 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Sartų ežeras | 02/09/2025 | 30 | 75 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Vasakno ežeras | 02/09/2025 | 21 | 32 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Zarasaičio ežeras | 02/09/2025 | 43 | 91 |  | Nerasta | Nerasta | - |
| Zaraso ežeras | 02/09/2025 | 19 | 61 |  | Nerasta | Nerasta | - |

Pastaba. *** - Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.