| Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai mg/l | Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Skaidrumas, cm | Pastabos |
| Norma |  |  |  | *** | neturi būti | ˂100 | ˃50 |
| Avilio ežeras | 2026-05-21 | 1 | ˂1,0 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Balto ežeras | 2026-05-21 | 2 | ˂1,0 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Griežtos ežeras | 2026-05-21 | 15 | 17 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Samanio ežeras | 2026-05-21 | ˂1,0 | ˂1,0 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Sartų ežeras | 2026-05-21 | ˂1,0 | 7,5 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Vasakno ežeras | 2026-05-21 | ˂1,0 | ˂1,0 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Zarasaičio ežeras | 2026-05-21 | 1 | 1 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |
| Zaraso ežeras | 2026-05-21 | ˂1,0 | ˂1,0 |  | Nėra | ˃100 | Tyrimo atlikti nereikia |

Pastaba. *** - Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.