| MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Melsvadumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | Skaidrumas, cm | Chlorofilas "A" | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1 | Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2 |
| Norma |  |  | 100 | 1 000 | *** |  |  | neturi būti | <100 | >50 | neturi būti | neturi būti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Zarasų rajono savivaldybė | Samanio ežeras | 2026-07-04 | 28 | 29 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Sartų ežeras | 2026-07-04 | 78 | 26 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Vasakno ežeras | 2026-07-04 | 76 | 50 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Avilio ežeras | 2026-07-04 | 18 | 5,2 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Balto ežeras | 2026-07-04 | 42 | 22 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Zaraso ežeras | 2026-07-04 | 78 | 40 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Zarasaičio ežeras | 2026-07-04 | 79 | 45 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| Zarasų rajono savivaldybė | Griežtos ežeras | 2026-07-04 | 64 | 13 | - | - | - | Nėra | >100 | Tyrimo atlikti nereikia | - | - |
| PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |